## Slide 1: 5．检测系统
紫外检测器（UVD）
示差折光检测器（RID）
荧光检测器（FLD）
蒸发光散射检测器（ELSD）
电导检测器

## Slide 2: （1）紫外检测器
固定波长的紫外检测器
可变波长的紫外检测器
二极管阵列检测器

## Slide 3: 固定波长的紫外检测器

## Slide 4: 可变波长的紫外检测器

## Slide 5: 二极管阵列检测器 (PDA, DAD)

## Slide 6: 三维图
Isoabsorbance Plot
二极管阵列检测器

## Slide 7: 响应特性
选择性检测器，如芳烃类化合物的检测
灵敏度高，可检测10-9g/mL的物质
线性范围宽，104-105
对温度及流动相的改变不敏感,适合梯度洗提
HPLC常规检测器

## Slide 8: 应用举例
波长的选择

## Slide 9: （2）示差折光检测器（RID）
结构

## Slide 10: 响应特性
通用型检测器
低灵敏度
基线易受温度的影响
不适合梯度洗提

## Slide 11: (3) 荧光检测器（FLD）
结构

## Slide 12: 响应特性
选择性检测器。如PAH，蛋白质
高灵敏度，比紫外高约1000倍
适合梯度洗提

## Slide 13: (4) 蒸发光散射检测器 (ELSD)
结构与原理
lgI=blgm +lga
1-色谱柱；
2-喷雾气体；
3-蒸发漂移管；
4-样品液滴；
5-激光光源；
6-光二极管检测器
7-散射室

## Slide 14: ELSD的特性
通用型
灵敏度较高
可用于梯度洗脱
响应与质量有关

## Slide 15: (5) 电导检测器
结构
电路
检测器池体 2. 电极 3. 电源 4. 电阻
5. 相敏检波器 6. 记录系统

## Slide 16: 响应特性
选择性检测器，对离子型化合物有响应
灵敏度高
受温度的影响
不能梯度洗提