## Slide 1
工程热力学
第四章 气体和蒸汽的基本热力过程(1)
机械与动力工程学院 曹 军 2013年12月3日

## Slide 2
内容
4-1 理想气体的可逆多变过程
4-4 定温过程
4-3 定压过程
4-2 定容过程
4-7 水蒸气的基本过程
4-6 理想气体热力过程综合分析
4-5 绝热过程
本章小结

## Slide 3
状态
过程
需要分析的量

## Slide 4
4-1
理想气体的可逆多变过程

## Slide 5
基本热力过程(Fundamental thermodynamic process)
定容过程
定压过程
定温过程
绝热过程
基本
热力过程
气缸中汽油的燃烧
蒸发器中制冷工质的汽化
冷凝器内乏汽的凝结
蒸汽流过汽轮机做功
四种典型的可逆基本热力过程是热力设备设计计算的基础和依据。

## Slide 6
以热力学第一定律为基础，理想气体为工质，
分析可逆的基本热力过程中能量转换、传递关系，
揭示过程中工质状态参数的变化规律及热量和功量的计算。
方法和手段
求出过程方程及计算各过程初终态参数。
根据第一定律及理想气体性质计算过程中功和热。
画出过程的p-v图及T-s图，帮助直观分析参数间关系及能量关系。
研究热力过程的目的、方法
目的

## Slide 7
基本热力过程的状态参数间满足：
满足这样关系式的可逆过程称为多变过程；n为常数，称为多变指数。
理想气体可逆多变过程(polytropic process)方程式

## Slide 8
多变指数

## Slide 9
热能学能 变化 | 
焓变 | 
熵变 | 
过程功 | 
技术功 | 
过程热量 | 
多变过程的过程量计算方法

## Slide 10
理想气体可逆多变过程方程式-过程功①

## Slide 11
理想气体可逆多变过程方程式-过程功②
定义：绝热指数(定熵指数)
理想气体的绝热指数等于其比热容比。即

## Slide 12
理想气体可逆多变过程方程式-过程功③

## Slide 13
理想气体可逆多变过程方程式
过程功
技术功是过程功的n倍。
技术功

## Slide 14
多变过程比热容
多变过程的热量
引入多变过程比热容的概念
多变过程比热容
n取各种特定值时，即可得到基本热力过程的各种关系。

## Slide 15
只要求得 (斜率)，即可在p-v图及T-s图上画出多变过程线。
在p-v 图及T-s 图上的表示-多变过程线
两边取对数
取微分后变形：
两式联立求解
p-v图斜率
T-s图斜率

## Slide 16
4-2
定容过程

## Slide 17
定容过程即比体积保持不变的过程，
是 时的多变过程。
定容过程的定义
汽油机气缸中工质的燃烧过程
高压锅内蒸煮食物过程中在放汽前的加热过程等。
应用背景
定容过程中气体的压力与热力学温度成正比。

## Slide 18
定容过程的p-v图及T-S图
v
p
吸热
放热

## Slide 19
热能学能 变化 | 
焓变 | 
熵变 | 
过程功 | 
技术功 | 
过程热量 | 
定容过程的过程量计算

## Slide 20
4-3
定压过程

## Slide 21
定容过程即压力保持不变的过程，
是 时的多变过程。
定压过程的定义
工业中的加热器，冷却器，燃烧器，锅炉等设备；
空调中制冷剂在蒸发器中的汽化过程等。
应用背景
定压过程中气体的比体积与热力学温度成正比。

## Slide 22
v
p
定压过程的p-v图及T-S图
膨胀
压缩
吸热
放热

## Slide 23
热能学能 变化 | 
焓变 | 
熵变 | 
过程功 | 
技术功 | 
过程热量 | 
定压过程的过程量计算

## Slide 24
4-4
定温过程

## Slide 25
定温过程即工质状态变化时温度保持不变的过程，
是 时的多变过程。
定温过程的定义
冰箱内制冷剂的汽化吸热过程；
锅炉内水的定压汽化过程等。
应用背景
定温过程中气体的压力与比体积成反比。

## Slide 26
定温过程的p-v图及T-S图
s
T
膨胀
压缩
吸热
放热

## Slide 27
热能学能 变化 | 
焓变 | 
熵变 | 
过程功 | 
技术功 | 
过程热量 | 
定温过程的过程量计算

## Slide 28
作业：P134-137
4－1， 4－6， 4－10，
4－11， 4－21。

## Slide 29
工程热力学
第四章 气体和蒸汽的基本热力过程(2)
机械与动力工程学院 曹 军 2013年12月10日

## Slide 30
内容
4-1 理想气体的可逆多变过程
4-4 定温过程
4-3 定压过程
4-2 定容过程
4-7 水蒸气的基本过程
4-6 理想气体热力过程综合分析
4-5 绝热过程
本章小结

## Slide 31
Review

## Slide 32
基本热力过程(Fundamental thermodynamic process)
定容过程
定压过程
定温过程
绝热过程
基本
热力过程
气缸中汽油的燃烧
蒸发器中制冷工质的汽化
冷凝器内乏汽的凝结
蒸汽流过汽轮机做功
四种典型的可逆基本热力过程是热力设备设计计算的基础和依据。

## Slide 33
基本热力过程的状态参数间满足：
满足这样关系式的可逆过程称为多变过程；n为常数，称为多变指数。
理想气体可逆多变过程(polytropic process)方程式

## Slide 34
热能学能 变化 | 
焓变 | 
熵变 | 
过程功 | 
技术功 | 
过程热量 | 
多变过程的过程量计算方法

## Slide 35
理想气体可逆多变过程方程式
过程功
技术功是过程功的n倍。
技术功

## Slide 36
多变过程比热容
多变过程的热量
引入多变过程比热容的概念
多变过程比热容
n取各种特定值时，即可得到基本热力过程的各种关系。

## Slide 37
只要求得 (斜率)，即可在p-v图及T-s图上画出多变过程线。
在p-v 图及T-s 图上的表示-多变过程线
两边取对数
取微分后变形：
两式联立求解
p-v图斜率
T-s图斜率

## Slide 38
定容过程即比体积保持不变的过程，
是 时的多变过程。
定容过程的定义
汽油机气缸中工质的燃烧过程
高压锅内蒸煮食物过程中在放汽前的加热过程等。
应用背景
定容过程中气体的压力与热力学温度成正比。

## Slide 39
定容过程的p-v图及T-S图
v
p
吸热
放热

## Slide 40
热能学能 变化 | 
焓变 | 
熵变 | 
过程功 | 
技术功 | 
过程热量 | 
定容过程的过程量计算

## Slide 41
定容过程即压力保持不变的过程，
是 时的多变过程。
定压过程的定义
工业中的加热器，冷却器，燃烧器，锅炉等设备；
空调中制冷剂在蒸发器中的汽化过程等。
应用背景
定压过程中气体的比体积与热力学温度成正比。

## Slide 42
v
p
定压过程的p-v图及T-S图
膨胀
压缩
吸热
放热

## Slide 43
热能学能 变化 | 
焓变 | 
熵变 | 
过程功 | 
技术功 | 
过程热量 | 
定压过程的过程量计算

## Slide 44
定温过程即工质状态变化时温度保持不变的过程，
是 时的多变过程。
定温过程的定义
冰箱内制冷剂的汽化吸热过程；
锅炉内水的定压汽化过程等。
应用背景
定温过程中气体的压力与比体积成反比。

## Slide 45
定温过程的p-v图及T-S图
s
T
膨胀
压缩
吸热
放热

## Slide 46
热能学能 变化 | 
焓变 | 
熵变 | 
过程功 | 
技术功 | 
过程热量 | 
定温过程的过程量计算

## Slide 47
内容
4-1 理想气体的可逆多变过程
4-4 定温过程
4-3 定压过程
4-2 定容过程
4-7 水蒸气的基本过程
4-6 理想气体热力过程综合分析
4-5 绝热过程
本章小结

## Slide 48
4-5
绝热过程

## Slide 49
绝热过程即状态变化的任何一个微单元过程中，系统和外界都不交换热量的过程。
绝热过程的定义
内燃机气缸内工质进行的膨胀过程和压缩过程；
汽轮机和燃气轮机喷管内气体的膨胀过程等。
应用背景
可逆绝热时，
可逆绝热过程又称为定熵过程。

## Slide 50
设比热容为定值
绝热过程的过程方程式
理想气体的定熵指数(绝热指数) 等于比热容比，恒大于1.

## Slide 51
绝热过程的初终态参数的关系
若温度变化幅度较大，采用平均定熵指数 来代替 。

## Slide 52
绝热(定熵)过程的p-v图及T-S图
s
T
膨胀
压缩

## Slide 53
热能学能 变化 | 
焓变 | 
熵变 | 
过程功 | 
技术功 | 
过程热量 | 
绝热(定熵)过程的过程量计算

## Slide 54
4-6
理想气体热力过程综合分析

## Slide 55
多变指数n与多变过程的关系

## Slide 56
只要求得 (斜率)，即可在p-v图及T-s图上画出多变过程线。
多变过程线
两边取对数
取微分后变形：
两式联立求解
多变过程比热容
p-v图斜率
T-s图斜率

## Slide 57
定容过程：
定压过程：
定温过程：
多变过程线-p-v图
定熵过程：
定容
定压
定温
定熵

## Slide 58
定容过程：
定压过程：
定温过程：
多变过程线-T-s图
定熵过程：
定容
定压
定温
定熵

## Slide 59
定容
定压
定温
定熵
定容
定压
定温
定熵
过程功的正负以定容线为界，定容线右侧(p-v图)或者右下区域(T-s图)的各过程线w>0，工质膨胀对外做功。反之，w<0，工质被压缩消耗外功。
多变过程线-过程功(以定容线为界)

## Slide 60
定容
定压
定温
定熵
定容
定压
定温
定熵
过程热量的正负以定熵线为界，定熵线右侧(T-s图)或者右上区域(p-v图)的各过程线 , q>0，工质吸热。反之， ，q<0，工质放热。
多变过程线-过程热量(以定熵线为界)

## Slide 61
定容
定压
定温
定熵
定容
定压
定温
定熵
热力学能(焓)的增减以定温线为界，定温线上侧(T-s图)或者右上区域
(p-v图)的各过程线 , 。反之， 。
多变过程线-热力学能(焓)(以定温线为界)

## Slide 62
过程能量转换规律
因定熵指数 (why?) , 因而 取决于n与 的关系。

## Slide 63
w与q正负相同。
若是膨胀过程，必须对气体加热；若是压缩过程，气体必定对外放热。
若 ，则
则w与q不仅同号，而且， ，即输出的膨胀功大于气体的吸热量。据能量守恒定律，气体温度降低。
反之，若n<1, 则消耗的压缩功大于气体的放热量，温度升高。
过程能量转换规律- 的多变过程
的多变过程

## Slide 64
w与q正负相反。
膨胀过程，气体对外放热；压缩过程，气体对外吸热。
过程能量转换规律- 的多变过程
的多变过程

## Slide 65
4-7
水蒸气的基本过程

## Slide 66
定容过程
定压过程
定温过程
绝热过程
基本
热力过程
高压锅内蒸煮食物(放气前)
锅炉中的加热汽化和过热
冷凝器内乏汽的凝结
蒸汽流过汽轮机做功
（1）初态和终态的参数；(2) 过程中的热量和功。
求解任务
水蒸气的基本热力过程

## Slide 67
根据初态的已知两个参数，从表或者图中查得其它参数。
根据过程特征及一个终态参数确定终态，再从表或者图上查得其它参数。
根据已求得的初、终态参数，计算
过程量的求解步骤

## Slide 68
 | 定容过程 | 定压过程 | 定温过程 | 定熵过程
过程功w |  |  |  | 
技术功wt |  |  |  | 
过程热量q |  |  |  | 
计算公式

## Slide 69
本章小结

## Slide 70
4-1 理想气体的可逆多变过程
4-4 定温过程
4-3 定压过程
4-2 定容过程
4-7 水蒸气的基本过程
4-6 理想气体热力过程综合分析
4-5 绝热过程
本章小结
本章小结