## Slide 1: 补充：样品的预处理技术
金属元素分析中的样品前处理技术，可用于以下分析方法等：
    AAS
    ICP-AES
    ICP-MS
    IC（离子色谱）
    原子荧光

## Slide 2
常用的样品预处理方法：
  湿法消解（digestion）
    酸消解
    微波消解
  干法灰化

## Slide 3
简易湿法消解装置图
酸消解

## Slide 4
微波消解
污染少，节省试剂和时间，挥发性元素损失小

## Slide 5
干法灰化
大量有机基体中非挥发性金属元素的分析前处理方法
方法简单，适合大批样品的预处理
挥发性元素损失，易沾污