## Slide 1
第三章 原子吸收分光光度法
Atomic absorption spectrometry
AAS

## Slide 2: 一、原子吸收分光光度法概论
二、基本原理
三、原子吸收分光光度计
1.概述
2.光源
3.原子化系统
（1）火焰原子化装置
（2）无火焰原子化装置

## Slide 3: （2）无火焰原子化装置
石墨炉原子化器的结构

## Slide 4
石墨炉原子化步骤
干燥——灰化——原子化——净化

## Slide 5
石墨炉原子化法的特点
  优点：
    灵敏度高3-4个数量级，why？
    样品用量少
    可测元素多
  缺点：
    共存化合物干扰大
    重现性比火焰法差
    准确度比火焰法差

## Slide 6: （3）低温原子化方式
氢化物原子化法：测As、Sb、Sn、Hg等
冷原子化法：测汞，还原剂（SnCl2）还原为Hg
优点：灵敏度高，选择性好、干扰少

## Slide 7: 4. 光学系统
分光系统：棱镜、光栅

## Slide 8: 5. 检测系统
光电管：
光电倍增管：
光电二极管：
电荷耦合阵列检测器（CCD）
电荷注入阵列检测器（CID）：

## Slide 9
原子吸收分光光度计仪器结构图

## Slide 10
原子吸收分光光度计（PerkinElmer)